# ANEXO 5

# PROPUESTA ECONÓMICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | V. CAPITULO |
|  | PISO 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | AUDITORIO |  |  |  |  | $ |
| 1.1 | ENCHAPE FRENTE 2,41 + 0,20 * ALTO 4,58 ACUSTICO RANURADO HORIZONTAL PARA MURO EN TROPIKOR DE15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 11,95 |  |  |  |
| 1.2 | ENCHAPE FRENTE 5,64* ALTO 4,58 ACUSTICO LISO PARA MURO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 25,83 |  |  |  |
| 1.3 | ENCHAPE FRENTE 2,52 + 0,55+0,55 * ALTO 4,58 ACUSTICO RANURADO HORIZONTAL PARA MURO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 16,58 |  |  |  |
| 1.4 | ENCHAPE FRENTE 5,43* ALTO 4,58 ACUSTICO LISO PARA MURO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 24,86 |  |  |  |
| 1.5 | ENCHAPE FRENTE 2,59 + 0,20 * ALTO 4,58 ACUSTICO RANURADO HORIZONTAL PARA MURO EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 12,77 |  |  |  |
| 1.6 | ENCHAPE FRENTE 6,75+7,30* ALTO 3,60 ACUSTICO LISO PARA CABINA EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 48,71 |  |  |  |
| 1.7 | ENCHAPE FRENTE 1,80+1,70 * ALTO 3,60 ACUSTICO LISO PARA CABINA EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 8,00 |  |  |  |
| 1.8 | ENCHAPE EN LAMINA PUNZONADA | m2 | 53,91 |  |  |  |
| 1.9 | ENCHAPE POSTERIOR EN LAMINA PUNZONADA | m2 | 67,32 |  |  |  |
| 1.10 | ENCHAPE LATERAL EN LAMINA PUNZONADA | m2 | 68,60 |  |  |  |
| 1,11 | FIBRA MINERAL PARA AISLAMIENTO ACUSTICO (BLACK TEATHER DE 2”) | m2 | 338,53 |  |  |  |
| 1,12 | PUERTA ACUSTICA FRENTE 1,50 * ALTO 2,30 | UND | 2,00 |  |  |  |
| 1,13 | PUERTA ACUSTICA FRENTE 1,00 * ALTO 2,30 | UND | 2,00 |  |  |  |
| 1,14 | PUERTA ACUSTICA FRENTE 1,00 * ALTO 2,30 | UND | 1,00 |  |  |  |
| 1,15 | PUERTA ACUSTICA FRENTE 1,46 * ALTO 2,20 | UND | 1,00 |  |  |  |
| 1,16 | ENCHAPE ACUSTICO ALISTONADO PARA CIELO RASO | m2 | 173,00 |  |  |  |
| 1,17 | ENCHAPE PARA CIELO RASO ACUSTICO MICROPERFORADO | m2 | 133,60 |  |  |  |
| 1,18 | TARIMA ELABORADA EN : *ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER *PISO EN LAMINA FORMALETA *RECUBIERTA EN TAPETE | UND | 1,00 |  |  |  |
| 2 | SALA DE ESPERA |  |  |  |  | $ |
| 2,1 | SOFA FRENTE 7.05 M FONDO × 0.60 M ALTO× 0.45 M.FABRICADA EN: *ESTRUCTURA METÁLICA: EN TUBO CUADRADO DE 2” CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *ENCHAPE: EN TROPIKOR DE 15 MM, CON BORDES EN CANTO RÍGIDO DE 2 MM *ASIENTO SUPERIOR: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 ESPESOR DE 8 CM, TAPIZADO EN PRANA (UBICACIÓN: ENTRADA A AUDITORIO) | UND | 1 |  |  |  |
| 3 | TIENDA UNIVERSITARIA |  |  |  |  | $ |
| 3.1 | DIVISION LATERAL LLENA h3,80 ESPESOR 8CM EN TROPIKOR DE 15MM, BORDEN EN CANTO RIGIDO 2MM, CON FRESCASA INTERNA | m2 | 8,74 |  |  |  |
| 3.2 | DIVISION FRONTAL RANURADA h1,40 ESPESOR 8CM EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO2MM, CON FRESCASA INTERNA | M2 | 8,40 |  |  |  |
| 3.3 | DIVISION FRONTAL h 2,40 ESPESOR 15CM, PERFIL PERIMETRAL METALICO DE 12X6 ENCHAPADO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,CRISTAL TEMPLADO DE 10MM | M2 | 9,60 |  |  |  |
| 3.4 | PUERTA DOBLE ALA FRENTE 2.00* ALTO 2,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM, ZOCALO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, TIRADERAS EN COLOR BRONCE, CHAPA Y PICAPORTE | UND | 1,00 |  |  |  |
| 4 | AREAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | $ |
| 4,1 | ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,50 M X FONDO 1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,50 M X ANCHO 0,60 M EN TROPIKOR 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,90 M X ANCHO 0,60 M TROPIKOR 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M :EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO EN TROPIKOR DE 36MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM ( | UND | 2 |  |  |  |
| 4,2 | SILLA EJECUTIVA: *CABECERO REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *EESPALDAR EN MALLA DE NYLON, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD. * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: BRAZOS EN POLIPROPILENO Y REGULABLES EN 3D. *ASIENTO: CON ESPUMA INYECTADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO:MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS, SLIDER OPCIONAL Y SILLA GIRATORIA REGULABLE EN ALTURA MEDIANTE PALANCA. *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS EN NYLON 50 MM | UND | 2 |  |  |  |
| 4,3 | SILLA INTERLOCUTORA: *ESTRUCTURA: METÁLICA EN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TAPONES ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. *ESPALDAR Y ASIENTO: MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, APLIQUE EN MALLA PARA ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO | UND | 4 |  |  |  |
| 4,4 | SOFÁ DE 3 PUESTOS FRENTE 2,00 – 2,20 M × FONDO 0,80 – 0,90 M × ALTO 0,80 – 0,85 M ELABORACIÓN *ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA EN MADERA ESTRUCTURAL BASE REFORZADA CON SOPORTES INTERNOS *ASIENTO Y ESPALDAR CON ESPUMA DENSIDAD 26 *ASIENTO CONTINÚO ACOLCHADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 3 COJINES DE ESPALDAR INDEPENDIENTES RELLENOS EN ESPUMA. *BRAZOS LATERALES RECTOS ACOLCHADOS Y TAPIZADOS. *BASE INFERIOR CON REFUERZO ESTRUCTURAL. *TAPIZADO PRANA *COSTURAS REFORZADAS *PATAS METÁLICAS. | UN | 1 |  |  |  |
| 5 | SALA DE JUNTAS |  |  |  |  | $ |
| 5,1 | MESA INTELIGENTE PARA JUNTAS FRENTE 2,40 * ANCHO 1,20 *ALTO 0,73: *EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *BASE EN TROPIKOR DE 36MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *GROMMET DE CONECTIVIDAD | UND | 1 |  |  |  |
| 5,2 | SILLA EJECUTIVA: *CABECERO REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *EESPALDAR EN MALLA DE NYLON, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD. * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: BRAZOS EN POLIPROPILENO Y REGULABLES EN 3D. *ASIENTO: CON ESPUMA INYECTADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO:MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS, SLIDER OPCIONAL Y SILLA GIRATORIA REGULABLE EN ALTURA MEDIANTE PALANCA. *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS EN NYLON 50 MM | UND | 8 |  |  |  |
| 6 | ZONA DE CAFETIN |  |  |  |  | $ |
| 6,1 | MESA REDONDA, DIAMETRO 1.20CM * ALTO 0,70-0,75 * BASE EN ESTRUCTURA METALICA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA. *EN TROPIKOR DE 36MM, ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM | UND | 2 |  |  |  |
| 6,2 | SILLA INTERLOCUTORA: *ESTRUCTURA: METÁLICA EN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TAPONES ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. *ESPALDAR Y ASIENTO: MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, APLIQUE EN MALLA PARA ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO | UND | 8 |  |  |  |
| 6,3 | MUEBLE PARA CAFETIN CONFORMADO *MUEBLE INFERIOR FRENTE 1,20 M * FONDO 0,60 M * ALTO 0,90MEN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *MUEBLE SUPERIOR FRENTE 1,20 M * FONDO 0,35M * ALTO 0,60M TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *SUPERFICIE EN GRANITO FRENTE 1,20M * FONDO 0,60M REENGRUESE DE 4CM. | UND | 1 |  |  |  |
| 7 | SALA INFANTIL |  |  |  |  | $ |
| 7,1 | ENCHAPE LISO PARA EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 118,00 |  |  |  |
| 7,2 | DIVISION ALISTONADA H2.40 *EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 12,50 |  |  |  |
| 7,3 | MESA INFANTIL DIAMETRO 80CM ALTURA 0,55-0,60 *SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 18MM, CON ACABADO EN PINTURA POLIURETANO *BASE EN MADERA, CON ACABADO EN POLIURETANO | UND | 3 |  |  |  |
| 7,4 | SILLA INFANTIL *ASIENTO Y ESPALDAR EN MDF DE 12MM , CON ACABADO EN PINTURA POLIURETANO *PATAS TORNEADA EN MADERA ROBLE NATURAL ACABADO EN PINTURA POLIURETANO | UND | 12 |  |  |  |
| 7,5 | TAPETE 28.5 CM ALTO 28.5 CM ANCHO 0.8 CM GROSOR (PAQUETE X 10 ) | m2 | 31,72 |  |  |  |
| 7,6 | ESTANTE FRENTE 0,90-1,00 * FONDO 0,25-0,30* ALTO 1,15-1,20 TECHO, PISO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS: EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM FONDO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO FLEXIBLE ZOCALO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO ENCHAPADO EN FORMICA F8 | UND | 4 |  |  |  |
| 7,7 | MUEBLE BAJO FRENTE 1,75-1,80 * FONDO 0,35-0,40 * ALTO 0,70-0,75 *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 2 |  |  |  |
| 7,8 | SILLON PUFFS MULTICOLOR FRENTE 0,85-0,90* ALTO 0,25-0,30 *RELLENO EN ESPUMA *TAPIZADO EN PRANA | UND | 4 |  |  |  |
| 7,9 | COLCHONETA INFANTIL FRENTE LARGO 1,05-1,10 * FRENTE 0,65-0,70 *ESPUMA POLIETILENO ESPESOR 10CM, DENSIDAD 23 *FUNDA ANTIFILTRADO | UND | 4 |  |  |  |
| 7,10 | SILLA POLTRONA RECLINABLE, CON ESPALDAR Y APOYA BRAZOS | UND | 3 |  |  |  |
| 7,11 | CAMBIADOR PARA BEBE: * LA MESA CAMBIANTE INCLUYE DOS ESTANTES FIJOS PARA ALMACENAMIENTO ABIERTO. * ALMOHADILLA CAMBIANTE CON CORREA DE SEGURIDAD INCLUIDA A CERTIFICADA PARA CUMPLIR O EXCEDER TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS | UND | 1 |  |  |  |
| 7,12 | NEVERA 220 LITROS CON DISPENSADOR DE AGUA: ALTO :123.7 CM ANCHO :61.7 CM APROX FONDO :70.4 CM APROX MATERIAL: ACERO INOXIDABLE EFICIENCIA ENERGÉTICA RANGO DE TEMPERATURA :16 A 43 °C DISPENSADOR DE AGUA: SÍ CUENTA CON LUZ INTERNA: SÍ CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA: SÍ CANTIDAD DE PUERTAS :1 BANDEJA DE EXTRACONSERVACIÓN 0°C, ENTREPAÑO EN VIDRIO TEMPLADO, CIERRE MAGNÉTICO REMOVIBLE PARA FÁCIL LIMPIEZA Y REMPLAZO, SISTEMA AVANZADO DE FLUJO Y DISTRIBUCIÓN DE FRÍO, ILUMINACIÓN LED, MAS FRESCO Y AHORRADORA. CAPACIDAD TOTAL :220 LTS ; GARANTIA 3 AÑOS | UND | 1 |  |  |  |
| 8 | HALL DE ACCESO Y ZONAS DE CIRCULACION |  |  |  |  | $ |
| 8,1 | ENCHAPE RANURADO, PARA MURO DE PASILLO EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 40,50 |  |  |  |
| 8,2 | ENCHAPE LISO PARA BANCA DE PASILLO EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 8,20 |  |  |  |
| 8,3 | ENCHAPE RANURADO PARA HALL DE ASCENSOR EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 75,00 |  |  |  |
| 8,4 | ENCHAPE LISO PARA PASILLO ACCESO AUDITORIO EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 88,00 |  |  |  |
| 8,5 | ENCHAPE RANURADO PARA COLUMNA CIRCULAR EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 47,20 |  |  |  |
| 8,6 | ENCHAPE ENCHAPE LISO PARA SALA PRIVADA EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 55,60 |  |  |  |
| 8,7 | ENCHAPE LISO PARA FONDO DE RECEPCION EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 18,20 |  |  |  |
| 8,8 | ENCHAPE RANURADO PARA COLUMNA CIRCULAR RECEPCION EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 23,60 |  |  |  |
| 8,9 | ENCHAPE LISO PARA MONTANTE DE LOCKER FRENTE 4,30 * ALTO 1.90 *FONDO 0,60 EN TROPIKOR DE 15MM , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | UND | 2 |  |  |  |
|  | PISO 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | ZONA DE LECTURA |  |  |  |  | $ |
| 9,1 | SOFA CURVO DIAMETRO 2,40 : *ESTRUCTURA METÁLICA: EN TUBO CUADRADO DE 2” CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *ENCHAPE: EN TROPIKOR DE 15 MM, CON BORDES EN CANTO RÍGIDO DE 2 MM *ASIENTO SUPERIOR: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 ESPESOR DE 8 CM, TAPIZADO EN PRANA *ESPALDAR: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 ESPESOR DE 8 CM, TAPIZADO EN PRANA | UND | 3 |  |  |  |
| 9,2 | SOFÁ DE 3 PUESTOS FRENTE 2,35 – 2,40 M × FONDO 0,70-0,80 M × ALTO 0,70 – 0,80 M ELABORACIÓN *ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA EN MADERA ESTRUCTURAL BASE REFORZADA CON SOPORTES INTERNOS *ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DE 8CM DENSIDAD 26 , TAPIZADO EN PRANA *ESPALDAR CON ESPUMA AZUL DE 8CM DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PRANA *BRAZOS LATERALES RECTOS ACOLCHADOS Y TAPIZADOS. *BASE INFERIOR CON REFUERZO ESTRUCTURAL. *COSTURAS REFORZADAS *PATAS METÁLICAS. | UND | 2 |  |  |  |
| 9,3 | POLTRONA FRENTE 0,70 – 0,80 M × FONDO 0,70-0,80 M × ALTO 0,70 – 0,80 M ELABORACIÓN *ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA EN MADERA ESTRUCTURAL BASE REFORZADA CON SOPORTES INTERNOS *ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DE 8CM DENSIDAD 26 , TAPIZADO EN PRANA *ESPALDAR CON ESPUMA AZUL DE 8CM DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PRANA *BRAZOS LATERALES RECTOS ACOLCHADOS Y TAPIZADOS. *BASE INFERIOR CON REFUERZO ESTRUCTURAL. *COSTURAS REFORZADAS *PATAS METÁLICAS. | UND | 3 |  |  |  |
| 9,4 | ESTANTE PARA LIBROS FRENTE 0,65-0,70M * FONDO 0,25 -0,30 * ALTO 2,00-2,10M : * TECHO,PISO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *FONDO: EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO FLEXIBLE *ZOCALO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO ENCHAPADO EN FORMICA F8 | UND | 1 |  |  |  |
| 9,5 | ESTANTE PARA LIBROS: FRENTE 0,80-0,90M * FONDO 0,25-0,30M * ALTO 2,00-2,10 M : * TECHO,PISO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS: EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *FONDO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO FLEXIBLE *ZOCALO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO ENCHAPADO EN FORMICA F8 | UND | 36 |  |  |  |
| 9,6 | ESTANTE PARA LIBROS FRENTE 1,00-1,10M * FONDO 0,50M * ALTO 2,00-2,10M : * TECHO,PISO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *FONDO: EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO FLEXIBLE *ZOCALO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO ENCHAPADO EN FORMICA F8 | UND | 8 |  |  |  |
| 9,7 | FRENTE PARA ESTANTERÍA H 2,25-2,30 ENTROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIDIGO 2MM, REMATE SUPERIOR EN FORMICA F8 | m2 | 49,05 |  |  |  |
| 9,8 | MODULO ESQUINERO CURVO FRENTE 0,30-0,35 * ALTO 2,35-2,40 EN TROPIKOR DE 15MM,ENCHAPADO EN FORMICA F8 | UND | 1 |  |  |  |
| 9,9 | MONTANTE EN L CON SISTEMA LED FRENTE 43,20,-43,30 * ALTO 0,15-0,20 EN TROPIKOR DE 15MM, ENCHAPADO EN FORMICA F8 | UND | 1,00 |  |  |  |
| 10 | REPOSITORIO |  |  |  |  | $ |
| 10,1 | MESAS PARA LECTURA FRENTE 1,80 X FONDO 0,60 X ALTO 0,73 *SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 36MM,ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 2 SOPORTES DE PEDESTAL FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M :EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO EN TROPIKOR DE 36MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *SISTEMA DE CANALETA PARA CABLEADO PARA 2 PUESTOS, | UND | 2 |  |  |  |
| 10,2 | SILLA INTERLOCUTORA PARA MESA DE LECTURA : *ESTRUCTURA: METÁLICA EN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TAPONES ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS. *ESPALDAR Y ASIENTO: MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, APLIQUE EN MALLA PARA ESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO | UND | 4 |  |  |  |
| 11 | HALL DE ACCESO Y ZONAS DE CIRCULACION |  |  |  |  | $ |
| 11,1 | ENCHAPE LISO PARA HALL DE ASCENSOR EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 11,90 |  |  |  |
| 11,2 | ENCHAPE RANURADO VERTICAL PARA ASCENSOR EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 28,00 |  |  |  |
| 11,3 | ENCHAPE LISO PARA ESCALERA Y BATERIA DE BAÑO EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 22,40 |  |  |  |
| 11,4 | ENCHAPE RANURADO VERTICAL PARA ESCALERA Y BATERIA DE BAÑO EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 15,90 |  |  |  |
| 11,5 | ENCHAPE LISO PARA ESTANTERIA AREA DE COWORKING EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 11,6 | ENCHAPE RANURADO VERTICALPARA ESTANTERIA AREA DE COWORKING EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 14,80 |  |  |  |
| 11,7 | ENCHAPE RANURADO PARA COLUMNA CIRCULAR (12 COLUMNAS) EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 111,60 |  |  |  |
| 11,8 | ENCHAPE LISO PARA ESTANTERIA AREA DE LECTURA ESTANTERIA EN TROPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM | m2 | 12,50 |  |  |  |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  | $ |
| IVA |  | 19% |  |  |  | $ |
| TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |  | $ |

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el Anexo, con valores expresados en pesos (sin centavos) y en moneda legal colombiana.

El archivo deberá ser presentado en medio magnético e impreso.

Para presentar la oferta económica se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones y sus anexos.

EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES DE: (indicar valor en letras y números)

Nombre del proponente ___________________________________________

Nombre del Representante legal ________________________________

C.C. N° ___________ de ___________

________________________________

FIRMA